Mikołajki, dnia 04.08.2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Zamawiający:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 36 881 598,00 zł

tel. 87 421 65 88.

fax: 87 421 66 19.

e-mail: zwik@mikolajki.pl

strona internetowa: www.bip.zwik.mikolajki.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Budowę sieci wodociągowej Woźnice - Grabnik.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Udzielania Zamówień ZWiK Sp. z o.o. w Mikołajkach. Treść regulaminu oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.bip.zwik.mikolajki.pl

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej Woźnice – Grabnik wraz z odtworzeniem nawierzchni terenów objętych inwestycją.

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 100PN SDR 17 o średnicach zewnętrznych 110,114 i 160 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe oraz rury PE 100 RC o średnicy 160 mm do przewiertów sterowanych. Przyłącza zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 100 PN10 SDR 17 o średnicach zewnętrznych 40,50,63 mm.

Na trasie rurociągu zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe nadziemne, studnie, armaturę odcinającą, nawiertki.

Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- wszelkie niezbędne materiały o parametrach wg standardów ZWiK do budowy sieci zewnętrznych,

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i odtworzenie nawierzchni po robotach,

- zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy,

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy,

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi oraz sztuką budowlaną i złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził pod kierownictwem osób uprawnionych. Projekty budowlane znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Dąbrowskiego 7 w Mikołajkach i na stronie internetowej www.bip.zwik.mikolajki.pl

- NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I OFERT WARIANTOWYCH

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Planowany termin wykonania  20.11.2017r.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,  spełniający następujące warunki:

  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt  ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - spełniają warunki sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100.000,00 zł,

  - spełniają warunki zdolności technicznej lub zawodowej - warunkiem udziału w postępowaniu jest:

    - wykonanie należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 robót budowlanych w branży sanitarnej (budowa sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej o długości minimum 3 km każda), o minimalnej wartości 300 000 zł brutto każda.

    - dysponowanie następującymi osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej bez ograniczeń, doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na co najmniej dwóch ukończonych budowach sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie wymaganych dokumentów:

  - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

- Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:

  - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

      - Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- Oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

    - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione rzez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

    - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

- Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający żąda  od Wykonawcy wniesienia  wadium w  wysokości:  16 000,00 złotych

(słownie: szesnaście tysięcy złotych)

6. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach:

- cena (brutto) - 60%

- okres gwarancji - 30%

- termin wykonania - 10%

Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 18.08.2017 do godziny 1100 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach, ul Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki

Oferty należy sporządzić w języku polskim.

Otwarcie ofert nastąpi 18.08.2016r. o godzinie 11:15 w siedzibie Spółki.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.